## PROJETO FAPERJ GLAUCIO DIRE
INCORPORAÇÕES OUTUBRO/2018
CÓDIGO | Inventário UEZO | DESCRIÇÃO | Subunidade de bens Móveis | Localização | NF | DATA | VALOR | FORNECEDOR | ORIGEM | INCORP | DATA INCORP | EXERCICIO | N.P. | MÊS
1.2.3.1.1.01.02 | 8142 | ESPECTROFOTÔMETRO UV/VIS – MARCA KASUAKI – N/S: 20154289 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 2697 | 2016-02-02 | 16950 | FORLAB COM. EQUIP. E MAT. LABORATÓRIO | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 255/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.02 | 8143 | MEDIDOR DE PH DE BANCADA – HANNA – EDGE | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 2697 | 2016-02-02 | 1800 | FORLAB COM. EQUIP. E MAT. LABORATÓRIO | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 255/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8144 | CONTADOR DE COLÔNIA MANUAL – MODELO CP 608 – PHOENIX LUFERCO – N/S: 01756 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 2697 | 2016-02-02 | 1050 | FORLAB COM. EQUIP. E MAT. LABORATÓRIO | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8145 | AGITADOR MAGNÉTICO C/ AQUECIMENTO – KASVI – MODELO K40-1810H – RPM MÁX. 1500 – TEMPERATURA MÁX. 380ºC – N/S: BRK3120180205-7/30 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 2697 | 2016-02-02 | 1500 | FORLAB COM. EQUIP. E MAT. LABORATÓRIO | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8146 | AGITADOR MECÂNICO MODELO RW20 – DS 32 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 2697 | 2016-02-02 | 14350 | FORLAB COM. EQUIP. E MAT. LABORATÓRIO | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8147 | AUTOCLAVE VERTICAL - PRISMATEC – MODELO CS 50 – PTH: 3,0 Kgf/cm2 – 50 LITROS | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 6500 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8148 | BANHO METABÓLICO TIPO DUBNOFF – NOVA TÉCNICA – MODELO NT 232 – N/S: 16020059 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 4900 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8149 | DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN – NOVA TÉCNICA – MODELO NT-422 – 2 LITROS – N/S: 16020090 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 1700 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8150 | CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA – PACHANE - PA 400 – ECO – Nº 468 16 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 16400 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8151 | CENTRÍFUGA DE BANCADA – NOVA TÉCNICA – MODELO NT 810 – N/S: 16020091 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 7950 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8152 | MANTA AQUECEDORA COM REGULADOR – 2000 ML – FISATOM – MODELO 202E – SÉRIE 1616120 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 900 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.02 | 8153 | REFRATÔMETRO ABBE – MARCA MEGABRIX – N/S: 20152312 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 4400 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 255/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8154 | MANTA AQUECEDORA FISATOM – MODELO 652 – N/S: 1606065 p/ DESTILADOR ÓLEOS ESSENCIAIS – MARCA SOLAB | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 4950 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.18 | 8155 | COMPUTADOR LG – ALL IN ONE (AIO) - 22V240 CEL LQ/4G/500/21.5/W10 - MODELO LG22V24 – BRANCO – N/S: 602BZBJ007925 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 76493 | 2016-08-04 | 2300 | VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO) | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 256/2018 | OUTUBRO
1.2.3.1.1.01.04 | 8156 | MANTA AQUECEDORA FISATOM – MODELO 652 – N/S: 1606063 p/ DESTILADOR ÓLEOS ESSENCIAIS – MARCA SOLAB | LABORATÓRIO DE ANÁLISE QUÍMICA E BIOLÓGICA – LAQB | PRÉDIO 2 – 2º ANDAR | 17 | 2016-02-01 | 4950 | QUALICIEN COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI EPP | PROJETO FAPERJ E-26/010.002614/2014 | E-26/002/100248/2018 | 2018-10-31 | 2018 | 257/2018 | OUTUBRO
90600
90600

## .
INCORPORAÇÕES JUNHO/2018
CÓDIGO | Inventário UEZO | DESCRIÇÃO | Subunidade de bens Móveis | Localização | NF | DATA | VALOR | FORNECEDOR | ORIGEM | INCORP | DATA INCORP | EXERCICIO | N.L. | MÊS
[12 empty] | 2018 |  | JUNHO